**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Международное название** | **Ед. изм** | **Количество** | **Цена** | **Сумма** | **Описание** | **График поставки** | **Адрес поставки** |
| **1** | Рентген пленка | уп | 10 | 99 000,00 | 990 000,00 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии размерами: 10х12 дюймов (25,4х30,5см), в упаковке по 100 листов. | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **2** | Рентген-пленка | уп | 4 | 154 000,00 | 616 000,00 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии размерами: 14х17 дюймов (35х43см), в упаковке по 100 листов. | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **3** | Фотобумага | уп | 10 | 4 500,00 | 45 000,00 | Фотобумага ролики оригинальная для принтера SONY  UPP 110HD.110мм\*20 м | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **4** | игла для спинальной анестезии | Шт | 100 | 2 500,00 | 250 000,00 | * острие иглы позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли; * игла изготовлена из высококачественной стали медицинского назначения, устойчивой к изгибам, имеет тонкостенную конструкцию и гладкую поверхность; * точное совпадение внешнего размера мандрена и внутреннего размера иглы препятствует эффекту биопсии; * полностью прозрачный павильон иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве; * ручка мандрена маркирована цветом в зависимости от размера иглы; * в ассортименте имеются спинальные иглы с проводниковой иглой. * Размер 25G | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **5** | игла для спинальной анестезии | штук | 100 | 2 500,00 | 250 000,00 | * острие иглы позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли; * игла изготовлена из высококачественной стали медицинского назначения, устойчивой к изгибам, имеет тонкостенную конструкцию и гладкую поверхность; * точное совпадение внешнего размера мандрена и внутреннего размера иглы препятствует эффекту биопсии; * полностью прозрачный павильон иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве; * ручка мандрена маркирована цветом в зависимости от размера иглы; * в ассортименте имеются спинальные иглы с проводниковой иглой. * Размер 26G | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **6** | Торакальный дренаж с троакаром | штук | 20 | 3 000,00 | 60 000,00 | Используется для быстрого создания грудного, межреберного или брюшно-полостного дренирующего отверстия с последующей аспирацией газа или жидкости из полости. Катетер изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ, оснащен воронкообразной насадкой для соединения с дренажной системой.  Размер 28F / 40 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **7** | Торакальный дренаж с троакаром | штук | 20 | 3 000,00 | 60 000,00 | Используется для быстрого создания грудного, межреберного или брюшно-полостного дренирующего отверстия с последующей аспирацией газа или жидкости из полости. Катетер изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ, оснащен воронкообразной насадкой для соединения с дренажной системой.  Размер 24F / 40 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **8** | электрод-нож изогнутый, сечение | Штук | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 | Монополярный электрод-нож изогнутый, сечение 2 х 0,5 мм, диаметр штекера 4 мм. | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **9** | электрод-нож изогнутый, сечение | штук | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 | Монополярный электрод-нож, сечение 3 х 0,8 мм, диаметр штекера 4 мм. | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **10** | Трахеостомическая трубка | штук | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 | * + Размер, мм 8   + Внутренний диаметр, мм 8   + Внешний диаметр, мм 11.9   + Длина, мм 75.5   + Количество в упаковке, шт. 1   + Вид   В наборе со сменными внутренними канюлями, тесьмой (воротничком) для фиксации трубки и ершиком для чистки трубки Трахеостомическая трубка 8,0 мм с манжетой в наборе  с двумя внутренними канюлями | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **11** | нарко-тест | шт | 100 | 2 500,00 | 250 000,00 | Набор реагентов для одновременного выявления морфина, марихуаны, амфетамина, метамфетамина, кокаина ИХА методом в моче. | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **12** | Аминокапроновая кислота | Фл | 100 | 900,00 | 90 000,00 | Раствор аптечного приготовления в стеклянных градуированных флаконах  5% по 100мл | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **13** | Индикатор внутриглазного давления | набор | 1 | 490 000,00 | 490 000,00 | Индикатор внутриглазного давления через веко портативный ИГД-02 «ПРА» предназначен для измерения тонометрического внутриглазного давления (ВГД) у взрослых и детей. Измерение проводится по методу Маклакову при нагрузке 10 гр. через веко без контакта с роговицей глаза (транспальпебрально), без применения анестетиков  Диапазон измерения от 14 до 63 мм рт. ст. Величина ВГД отображается на дисплее прибора.  Модель-ИГД-02.  Допустимое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт.ст) между нормальным и высоким давлением ± 2,0 мм рт.ст  Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее-1500 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
|  | Итог; 3 117 000,00 | | | | | |  | |

**И.о Директора**

**КГП на ПХВ «Мамлютская РБ» Коробкова М,Г**