|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Международное название** | **Ед. изм** | **Количество** | **Цена** | **Сумма** | **Описание** | **График поставки** | **Адрес поставки** |
| **3** | Шприц 20,0 | шт | 9 000,0 | 31,08 | 279 720,00 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **4** | Шприц 10,0 | шт | 20 000,00 | 26,08 | 521 600,00 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл, с иглами 21Gx11/2 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **5** | Шприц 5,0 | шт | 50 000 | 15,75 | 787 500,00 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5 мл, с иглами 22Gx11/2 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **7** | Жгут кровоостанавливающий | шт | 200 | 547,71 | 109 542,00 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **8** | Скальпель стерильный, однократного применения | шт | 300 | 80,01 | 24 003,00 | Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком размер 23 нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **9** | Катетер Фоллея | шт | 100 | 265,86 | 26 586,00 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **10** | Катетер Фоллея | шт | 100 | 265,88 | 26 588,00 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **11** | Катетер Фоллея | шт | 50 | 265,88 | 13 294,00 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **12** | Трубка эндотрахиальная | шт | 20 | 582,20 | 11 644,00 | Трубка эндотрахиальная с манжетой 7,0 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **13** | Трубка эндотрахиальная | шт | 20 | 582,20 | 11 644,00 | Трубка эндотрахиальная с манжетой 8,0 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **14** | Трубка эндотрахиальная | шт | 20 | 582,20 | 11 644,00 | Трубка эндотрахиальная с манжетой 8,5 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **15** | Трубка эндотрахиальная | шт | 20 | 582,20 | 11 644,00 | Трубка эндотрахиальная с манжетой 9,0 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **16** | Шприц Жане | шт | 100 | 490,0 | 49 000,00 | Шприц одноразовый тип Жане 150 мл с наконечником | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **17** | Бинт марлевый медицинский нестерильный | шт | 3 000 | 120,0 | 360 000,00 | Бинт марлевый медицинский нестерильный размер 7м\*14см | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **18** | Марля медицинская | шт | 500 | 525,00 | 262 500,00 | Отрезы марлевые мед. нестерильные размер 5м на 90 см | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **19** | Марля медицинская | шт | 500 | 995,0 | 497 500,00 | Отрезы марлевые мед. нестерильные размер 10 м \*90 см | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **20** | Катетер центральный венозный двухканальный | шт | 50 | 10 000,0 | 500 000,00 | * Катетер центральный венозный двухканальный, одноразовый стерильный, с принадлежностями для применения, размер: 7,0Fr (G14,18)x300мм | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **21** | Термоиндикаторы ТИП 90 | уп | 5 | 7 500,0 | 37 500,00 | * Термоиндикаторы ТИП 90 грС №500 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **22** | Термоиндикаторы ТИП 180 | уп | 20 | 7 500,0 | 150 000,00 | * Термоиндикаторы ТИП 180 грС №500 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **23** | Дыхательный фильтр | шт | 300 | 800,0 | 240 000,00 | Фильтр дыхательный, тепло-влагообменный, бактериовирусный | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **24** | Вата медицинская хирургическая | шт | 500 | 300,0 | 150 000,00 | Вата медицинская хирургическая, нестерильная 100 гр | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **25** | Термоиндикаторы ТИП 120 | уп | 5 | 7 500,0 | 37 500,00 | * Термоиндикаторы ТИП 120 грС №500 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **26** | Канюля/катетер внутривенный периферический | шт | 300 | 78,39 | 23 517,00 | * Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 14G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G.Стерилизован этилен оксидом | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **27** | Канюля/катетер внутривенный периферический | шт | 300 | 78,39 | 23 517,00 | * Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 16G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 16G.Стерилизован этилен оксидом | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **28** | Канюля/катетер внутривенный периферический | шт | 300 | 78,39 | 23 517,00 | * Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 18G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 18G.Стерилизован этилен оксидом | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **29** | Канюля/катетер внутривенный периферический | шт | 500 | 78,39 | 39 195,00 | * Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 20G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 20G.Стерилизован этилен оксидом | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **30** | Канюля/катетер внутривенный периферический | шт | 500 | 78,39 | 39 195,00 | * Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 22G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 22G.Стерилизован этилен оксидом | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **31** | Канюля/катетер внутривенный периферический | шт | 500 | 78,39 | 39 195,00 | * Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 24G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 24G.Стерилизован этилен оксидом | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **32** | Бинт эластичный | шт | 6 | 1 350,00 | 8 100,00 | * Бинт эластичный 8 см\*5 м средней растяжимости | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **33** | Дисоль | фл | 1000 | 312,07 | 312 070,00 | * Раствор для инфузий, 200 мл, №1 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **34** | Ацесоль | фл | 1000 | 180,61 | 18 610,00 | * Раствор для инфузий, 200 мл, №1 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **35** | Мупироцин | уп | 30 | 1 015,75 | 30 472,5 | * Мазь для наружного применения, 2 %, 15 гр №1 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
|  | Система дренажа для желчных протоков Merit Medical Sistems | Шт | 10 |  |  | * Хирургия. Предназначено для сжатия места доступа к сосудам пациента для достижения гемостаза после проведения катетеризационных процедур. * Resolve 10F 25см /0,038(0,97) | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
|  | **ИТОГО:4 700 800,50** | | | | | |  | |

**и.о.директора**

**КГП на ПХВ Мамлютская РБ Ескендиров М.Б**