|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Международное название** | **Ед. изм** | **Количество** | **Цена** | **Сумма** | **Описание** | **График поставки** | **Адрес поставки** |
| **1** | Система дренажа для желчных протоков | Шт | 10 | 41 000 | 410 000 | * Хирургия. Предназначено для сжатия места доступа к сосудам пациента для достижения гемостаза после проведения катетеризационных процедур. * 25см /0,038(0,97) | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **2** | Адаптер воздуховода основного потока для датчика CO2 | шт | 10 | 10 000 | 100 000 | * Адаптер воздуховода основного потока одноразовый для датчика CO2 предназначен для волюметрической капнографии у взрослых и детей. * Диаметр трубок: ≤4 мм * Мертвое пространство: 5 cc * Вес: 12 гр | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **3** | Иглы спинальные | шт | 12 | 850 | 10 200 | * Иглы спинальные Размер 19G цвет кремовый внешний диаметр 110мм диаметр иглы 90мм | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **4** | Экспресс-анализатор | Набор | 1 | 26 600 | 26 600 | портативный анализатор для количественного определения в капиллярной крови концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов.  Температурные границы-от 10°C и до 40°C (от 50°F  до 86°F)  Границы влажности-Относительная влажность от 0% до 90% (без конденсации)  Объем памяти-500 показаний измерений с указанием даты и времени измерения. | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **5** | Индикатор внутриглазного давления портативный | Набор | 1 | 260 000 | 260 000 | Индикатор внутриглазного давления через веко портативный предназначен для измерения тонометрического внутриглазного давления (ВГД) у взрослых и детей. Измерение проводится по методу Маклакову при нагрузке 10 гр. через веко без контакта с роговицей глаза (транспальпебрально), без применения анестетиков  Диапазон измерения от 14 до 63 мм рт. ст. Величина ВГД отображается на дисплее прибора.  Модель-ИГД-02.  Допустимое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт.ст) между нормальным и высоким давлением ± 2,0 мм рт.ст  Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее-1500  . | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **6** | Простыня одноразовая | рулон | 15 | 16 000.0 | 240 000 | Нестерильные одноразовые простыни из нетканого материала спанбонд, рулон с перфорацией.  Пригодны для установки в держатели рулонных простыней для кушеток и столов.  Материал основы: спанбонд  Сложение:рулонные  С перфорацией: да  Длина отдельной простыни: 200 см  Ширина отдельной простыни: 80 см  Ширина полотна в рулоне: 80 см  Длина полотна в рулоне: 200 м  Количество в упаковке/рулоне: 100 шт.  Плотность материала основы: 20 г/м2  Цвет: голубой | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **7** | Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец К | штук | 5 | 5000 | 25000 | * Крепление: на кушетку * Высота: 180 мм * Ширина: 825 мм * Глубина: 120 мм * Материал: металл * Цвет: серый RAL 9007 * Для смотровых кушеток | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
| **8** | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для записи результатов исследований в медицинских диагностических приборах. | уп | 30 | 700 | 21 000.0 | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для записи результатов исследований в медицинских диагностических приборах для аппарата Авторефкератометр 50х30х18, бумага для авторефрактометра, реестр 4018/2 Ширина ленты - 50 мм  Длина ленты в рулоне - 30 м  Внутренний диаметр втулки - 18 мм  Без сетки  Намотка - термослоем наружу рулона  Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание)  Толщина бумаги - 60 мкм  Плотность бумаги - 55 гр/м2 | по заявке Заказчика после подписания договора 2024 г, в склад аптеки Мамлютская РБ ул.Школа-Интернат 17 (административный корпус) | СКО  Мамлютский район, г.Мамлютка,  ул.Школа-Интернат 17 |
|  | **ИТОГО: 1 092 800** | | | | | |  | |

**и.о.директора**

**КГП на ПХВ Мамлютская РБ Ескендиров М.Б**